Администрация                                                «Визин» сикт овмöдчöминса

сельского поселения «Визинга»                                                  администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ

от 26 марта 2020 г.                                                                                                   3/38

с.Визинга, Республика Коми

|  | Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы в сфере водоснабжения Сысольского филиала АО «Коми тепловая компания» |
| --- | --- |

В соответствии с п. 33 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Техническое задание на корректировку инвестиционной программы в сфере водоснабжения Сысольского филиала АО «Коми тепловая компания» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в соответствии с законодательством.

Руководитель администрации

сельского поселения                         			                        В.С.Татаринов

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

сельского поселения «Визинга»

от «26» марта 2020 г. № 3/38

### Техническое задание

### на корректировку инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения

### Сысольского филиала АО «Коми тепловая компания»

1. Разработчиком технического задания является администрация сельского поселения «Визинга»

2. Целью технического задания является разработка проекта корректировки Инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения Сысольского филиала АО «Коми тепловая компания» (далее – Сысольский филиал АО «КТК») в соответствии с требованиями:

– Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе холодного водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты:

Таблица 1 – Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе холодного водоснабжения в соответствии с инвестиционной программой

| N п/п | Наименование объекта | Месторасположение подключаемых объектов |  | Подключаемая нагрузка по холодному водоснабжению, куб.м/сут. (куб м/с) | Подключаемая нагрузка по водоотведению, куб.м/сут. (куб м/ч) | Сроки подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Улица | N дома |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по непосредственному технологическому присоединению объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения на территории сельского поселения «Визинга».

4. Состояние коммунальной системы холодного водоснабжения, которое должно быть достигнуто на момент завершения реализации Инвестиционной программы, выражается в следующих целевых индикаторах:

Таблица 2 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения Сысольского филиала АО «КТК»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; | % | Не более 30% |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | Не более 30% |
| II | Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |
| 1 | Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | Ед./км | Не более 0,85 |
| III | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; | % | Не более 35% |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | Не более 6,22 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе; транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды; | кВт*ч/куб.м | Не более 4,79 |

5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения Сысольского филиала АО «КТК»:

Таблица 3 – Перечень мероприятий в сфере холодного водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые д.б. достигнуты в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы

| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение целевого показателя, кот. д. б. достигнуто в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
| --- | --- | --- |
| I. Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |
|  | - Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения в с. Визинга (мкр. "Луч") | Не более 30% |
|  | Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения в с. Визинга (потребители по ул. Дружбы, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная) | Не более 30% |
|  | - Оптимизация системы водоснабжения с. Куратово | Не более 30% |
|  | - Устройство водоразборных колонок с контролем доступа на территории МР «Сысольский» | Не более 30% |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |
|  | - Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения в с. Визинга (мкр. "Луч") | Не более 30% |
|  | Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения в с. Визинга (потребители по ул. Дружбы, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная) | Не более 30% |
|  | - Оптимизация системы водоснабжения с. Куратово | Не более 30% |
|  | - Устройство водоразборных колонок с контролем доступа на территории МР «Сысольский» | Не более 30% |
| II. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год Ед./км |  |
|  | - Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения в с. Визинга (мкр. "Луч") | Не более 0,85 |
|  | Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения в с. Визинга (потребители по ул. Дружбы, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная) | Не более 0,85 |
|  | - Оптимизация системы водоснабжения с. Куратово | Не более 0,85 |
|  | - Устройство водоразборных колонок с контролем доступа на территории МР «Сысольский» | Не более 0,85 |
| III. Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т. ч. уровень потерь воды) |  |  |  |  |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |
|  | - Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения в с. Визинга (мкр. "Луч") | Не более 35% |
|  | Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения в с. Визинга (потребители по ул. Дружбы, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная) | Не более 35% |
|  | - Оптимизация системы водоснабжения с. Куратово | Не более 35% |
|  | - Устройство водоразборных колонок с контролем доступа на территории МР «Сысольский» | Не более 35% |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м |  |
|  | - Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения в с. Визинга (мкр. "Луч") | Не более 6,22 |
|  | Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения в с. Визинга (потребители по ул. Дружбы, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная) | Не более 6,22 |
|  | - Оптимизация системы водоснабжения с. Куратово | Не более 6,22 |
|  | - Устройство водоразборных колонок с контролем доступа на территории МР «Сысольский» | Не более 6,22 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м |  |
|  | - Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения в с. Визинга (мкр. "Луч") | Не более 4,79 |
|  | Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения в с. Визинга (потребители по ул. Дружбы, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная) | Не более 4,79 |
|  | - Оптимизация системы водоснабжения с. Куратово | Не более 4,79 |
|  | - Устройство водоразборных колонок с контролем доступа на территории МР «Сысольский» | Не более 4,79 |

6. Перечень мероприятий по защите централизованной системы холодного водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по защите централизованной системы холодного водоснабжения Сысольского района и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

Лист согласования технического задания

на корректировку инвестиционной программы

в сфере холодного водоснабжения

Сысольского филиала АО «Коми тепловая компания»

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель администрации

МР «Сысольский»

_____________/ Р.В. Носков

«____»______________________ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава сельского поселения «Куратово»

_____________/ В.М. Котов

«____»______________________ 2020 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Глава сельского поселения «Межадор»

_____________/ О.А. Коваленко

«____»______________________ 2020 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Глава сельского поселения «Гагшор»

_____________/ А.В. Сямтомова

«____»______________________ 2020 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Глава сельского поселения «Палауз»

_____________/ Б.Д. Ярков

«____»______________________ 2020 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Глава сельского поселения «Чухлэм»

_____________/ В.В. Сажин

«____»______________________ 2020 г.

М.П.